Głogów, dnia 14.03.2022 r.

|  |
| --- |
|  |

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  
**„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 19 i 20 wraz   
z infrastrukturą towarzyszącą w Głogowie”.**

1. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. wyjaśnienia treści SWZ.   
   W załączeniu przekazuję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Projekt techniczny zakłada brak posadzki w piwnicy, posadzkę ułożoną na 5cm podkładu na poziomie parteru oraz posadzkę ułożoną na 13 cm podkładu na poziomie pierwszego   
i drugiego piętra. W przedmiarze uwzględnione jest ułożenie styropianu zgodnie   
z projektem jednak nie zgadza się liczba m2 posadzki cementowej w pozycji 149, uwzględnione są tylko dwie kondygnacje – parter i piwnica. Czy w piwnicy ma zostać wylana posadzka? Prosimy również o podanie wartości m2 posadzki, jakie należy przyjąć.

**Odpowiedź nr 1**

W załączeniu nowe przedmiary branża budowlana dla budynku TBS 19 i 20.

**Pytanie nr 2**

W dokumentacji projektowej brak jest szczegółowych danych odnośnie wind, które mają zostać zamontowane w budynkach TBS 19 i 20. Bardzo proszę o padanie typu wind   
i szczegółowych parametrów dla tych wind.

**Odpowiedź nr 2**

W załączeniu nowe przedmiary branży elektrycznej dla budynku TBS 19 i 20.

W załączeniu:

1. Nowe przedmiary branża budowlana i elektryczna dla TBS 19 i 20.
2. Karta katalogowa windy elektrycznej.

**Zarząd Spółki**

**Robert Musiał**