Głogów, dnia 10.01.2022r.

DIE-22-2021

**Wykonawcy, którzy pobrali SWZ**

Dot**.** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  
”****Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku koszarowego na budynek******mieszkalny, wielorodzinny wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą******techniczną   
przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. Gen. W. Sikorskiego w Głogowie”***

**I.** Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. wyjaśnienia treści SWZ. W załączeniu przekazuję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. W pozycji nr 239 przedmiaru/branża budowlana/ - ‘…„dostawa materiału- nadproża stalowe   
   zg. z PT„ - podana ilość 3 279 kg (rys.K02), natomiast zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego K01- 17 748,46 kg, K03- 3 299,76 kg , K04- 3 293,26 kg oraz K05- 9515,32kg   
   co daje dodatkowo łącznie 33 856,80 kg . Proszę o informację jaką ilość stali przyjąć ostatecznie.

**Odp.** W załączeniu przedmiar robót budowlanych.

1. W pozycji 41 przedmiaru /zagospodarowanie terenu/ dostawa i zabudowa śmietnika zgodnie   
   z PT. Proszę o załączenie projektu do tej pozycji

**Odp.** W załączeniu przedkładamy typ zabudowy śmietnika zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków (lub równoważny), który należy wbudować oraz utwardzić teren pod zabudowę .

1. Proszę o zamieszczenie poprawionego przedmiaru robót budowalnych z uwzględnieniem zmian zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dn. 07.01.2022r., gdyż w załączonym przedmiarze nie są one uwzględnione.

Według odpowiedzi na zapytania występują n/w zmiany tj.:

- odp. nr 3 – „daszek szklany zamontować tylko nad wejściem głównym do budynku”, natomiast pozostała poz. nr 59 tj. „dostawa i montaż daszków – 5 kpl”. Czy daszki nad balkonami mają być wyceniane?

- odp. nr 7 – brak zmiany w obmiarze (skorygowanej ilości otworów do wycięcia).

- odp. nr 11 – brak uzupełnienia przedmiaru robót o wywóz i utylizację gruzu.

**Odp.** W załączeniu prawidłowy przedmiar robót budowlanych.

1. Proszę o wyjaśnienie, czy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umocowany pełnomocnik, zgodnie z zapisem rozdz.VII pkt.3 SWZ, może samodzielnie podpisać podpisem zaufanym ofertę wraz z załącznikami (z wyjątkiem zał. Nr 2   
   do oferty, który każdy spośród wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie) czy też ofertę wraz załącznikami podmioty mają podpisać wspólnie?

**Odp.** Zgodnie z zapisami SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik podpisuje Formularz ofertowy wraz   
z załącznikami. Natomiast zał. Nr 2 do SWZ – wykonawcy podpisują odrębnie.

**II.** Pozostałe ustalenia zawarte w SWZ pozostają bez zmian.

***Prezes Zarządu***

***Robert Musiał***

W załączeniu:

1. Nowe przedmiary branży budowlanej.
2. Projekt typu zabudowy śmietnika zatwierdzony przez Konserwatora Zabytków.