Głogów, dnia 14.01.2022r.

DIE-22-2021

**Wykonawcy, którzy pobrali SWZ**

Dot**.** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  
”****Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku koszarowego na budynek******mieszkalny, wielorodzinny wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą******techniczną   
przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. Gen. W. Sikorskiego w Głogowie”***

**I.** Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. wyjaśnienia treści SWZ. W załączeniu przekazuję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**1.** W załączonym przedmiarze z dn. 07.01.2022r. branży sanitarnej wewnętrznej były pozycje   
na wykucia bruzd (poz. od 73 do 78), natomiast w przedmiarach z dn. 12.01.2022r. nie ma tych pozycji.

**Odp.** W załączeniu dodatkowy przedmiar robót branży sanitarnej – instalacji wewnętrznej (należy doliczyć 8 % VAT).

Proszę o załączenie dodatkowego przedmiaru robót z w/w pozycjami.

**2.** W przedmiarze robót br. sanitarnej wewnętrznej brak jest szafek na liczniki ciepła i liczniki   
na wodomierze ciepłej i zimnej wody. Proszę o uzupełnienie przedmiaru branży sanitarnej wewnętrznej.

**Odp.** W załączeniu dodatkowy przedmiar robót branży sanitarnej – instalacji wewnętrznej   
(należy doliczyć 8 % VAT).

**II.** W związku z powyższymZamawiający na podstawie Art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia terminy wskazane w SWZ tj.:

- termin wnoszenia wadium - **19.01.2022 godz. 10.00**

- termin składania ofert - **19.01.2022 godz. 10.00**

- termin otwarcia ofert - **19.01.2022 godz. 11.00**

- termin związania ofertą **- 17.02.2022**

**III.** Pozostałe ustalenia zawarte w SWZ.

***Prezes Zarządu***

***Robert Musiał***

W załączeniu:

1. Dodatkowy przedmiar robót sanitarnych wewnętrznych.