Głogów, dnia 17.01.2022r.

DIE-22-2021

**Wykonawcy, którzy pobrali SWZ**

Dot**.** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.  
”****Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku koszarowego na budynek******mieszkalny, wielorodzinny wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą******techniczną   
przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. Gen. W. Sikorskiego w Głogowie”***

**I.** Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. wyjaśnienia treści SWZ. W załączeniu przekazuję jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią.

**1.** W załączonym przedmiarze zagospodarowanie terenu w poz. 44 jest wykonanie ogrodzenia tymczasowego zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa jednostki wojskowej.

Proszę o przedstawienie wytycznych dotyczących wykonania ogrodzenia tymczasowego oraz zamieszczenie schematu ogrodzenia.

**Odp**. Rodzaj ogrodzenia Ażurowe, rodzaj wypełnienia Ażurowe(Siatkowe), drut konstrukcyjny, rama stalowa, Prostokąt/stopa betonowa przymocowana do podłoża, wym. Przęsła 3450x2025 mm(szerokość x wysokość), dodatkowe zabezpieczenie – od strony JW, drut ostrzowy żyletkowy

**II.** W związku z powyższymZamawiający na podstawie Art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia terminy wskazane w SWZ tj.:

- termin wnoszenia wadium - **20.01.2022 godz. 10.00**

- termin składania ofert - **20.01.2022 godz. 10.00**

- termin otwarcia ofert - **20.01.2022 godz. 11.00**

- termin związania ofertą **- 18.02.2022**

**III.** Pozostałe ustalenia zawarte w SWZ.

***Prezes Zarządu***

***Robert Musiał***